Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 11 января 2018 г. N 1/1-НПА "Об утверждении порядка определения характеристик отработавшего закрытого источника ионизирующего излучения, передаваемого на захоронение или переработку"

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4281; 2013 N 27, ст. 3480) приказываю:
Утвердить прилагаемый порядок определения характеристик отработавшего закрытого источника ионизирующего излучения, передаваемого на захоронение или переработку.

Генеральный директор	А.Е. Лихачев	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2018 г.
Регистрационный N 49897

Приложение
к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 11 января 2018 N 1/1-НПА

Порядок
определения характеристик отработавшего закрытого источника ионизирующего излучения, передаваемого на захоронение или переработку

1. Настоящий порядок определения характеристик отработавшего закрытого источника ионизирующего излучения, передаваемого на захоронение или переработку (далее - порядок), устанавливает последовательность действий организаций, имеющих отработавший закрытый источник ионизирующего излучения (далее - источник), по определению характеристик источника в случае отсутствия его паспорта.
2. Определение характеристик источника должно производиться в течение 90 календарных дней со дня установления организацией, имеющей источник (далее - организация), факта отсутствия паспорта источника (далее - паспорт).
3. Определение характеристик источника заключается в установлении следующих сведений об источнике:
типа (обозначения),
массы,
габаритных размеров,
заводского номера,
даты изготовления (выпуска),
назначенного срока службы,
типа и номера контейнера, в котором находится источник,
наименования организации-изготовителя,
кода организации-изготовителя по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО),
основных радионуклидов, содержащихся в источнике,
активности, вида излучения и значения потока частиц источника.
4. Для определения характеристик источника приказом руководителя организации создается комиссия. В состав комиссии включаются руководитель структурного подразделения по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации (при отсутствии такого подразделения - должностное лицо, ответственное за учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации), а также руководитель и работник структурного подразделения организации, в котором находится источник.
5. Комиссия определяет характеристики источника на основании результатов измерений и визуального контроля.
6. Комиссия принимает решение путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя структурного подразделения организации, в котором находится источник.
7. Определение характеристик источника осуществляется одним из следующих способов:
при наличии копии паспорта - посредством установления принадлежности копии паспорта, содержащей характеристики источника, источнику;
при отсутствии копии паспорта - посредством установления характеристик источника, указанных в пункте 3 настоящего порядка, на основе данных системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее - система), функционирующей в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 N 542 "О порядке организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации 2016, N 26, ст. 4050), и (или) проведения измерений указанных характеристик.
8. Определение вида излучения, измерение активности источника и значения потока частиц должны проводиться испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в национальной системе аккредитации, область аккредитации которой соответствует определяемым характеристикам.
9. При наличии в организации копии паспорта комиссия проверяет соответствие сведений, указанных в копии паспорта, о:
типе (обозначении), заводском номере, дате изготовления (выпуска), назначенном сроке службы источника, типе и номере контейнера, в котором находится источник, наименовании организации-изготовителя, коде организации-изготовителя по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), основных радионуклидах, содержащихся в источнике, активности источника - данным системы;
виде излучения, значении потока частиц, габаритных размерах и массе источника - результатам измерений.
10. При соответствии сведений об источнике, указанных в пункте 9 настоящего порядка, данным, содержащимся в копии паспорта, комиссией принимается решение о подтверждении принадлежности копии паспорта источнику 1.
На первой странице копии паспорта проставляется отметка "Оформлен взамен утраченного".
На последней странице копии паспорта после основного текста проставляются подписи членов комиссии и руководителя организации или уполномоченного им лица с указанием номера и даты приказа о создании комиссии.
11. При несоответствии сведений об источнике, указанных в пункте 9 настоящего порядка, данным, содержащимся в копии паспорта, комиссией принимается решение о несоответствии характеристик источника копии паспорта и об определении характеристик источника способом, указанным в абзаце третьем пункта 7 настоящего порядка.
12. При отсутствии копии паспорта комиссия определяет:
характеристики источника, касающиеся типа (обозначения), заводского номера, даты изготовления (выпуска), назначенного срока службы источника, типа и номера контейнера, в котором находится источник, наименования организации-изготовителя, кода организации-изготовителя по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), - по данным системы;
характеристики источника, касающиеся основных радионуклидов, содержащихся в источнике, активности источника, вида излучения и значения потока частиц источника, габаритных размеров и массы источника, - путем проведения измерений указанных характеристик.
13. Характеристики источника, определенные в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, включаются комиссией в акт определения характеристик источника, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему порядку.
14. Акт определения характеристик источника подписывается членами комиссии, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и заверяется печатью организации (при наличии).
──────────────────────────────
1 характеристики "активность" и "значение потока частиц" устанавливаются с учетом значения погрешностей результатов проведенных измерений и периода полураспада радионуклидов в источнике
──────────────────────────────

Приложение
к Порядку определения характеристик
отработавшего закрытого источника
ионизирующего излучения, передаваемого
на захоронение или
переработку

Рекомендуемый образец

                                              УТВЕРЖДАЮ
                            _____________ _______________________________
                                   (руководитель организации или
                                      уполномоченное им лицо)
                            _____________ _______________________________
                              (подпись)               (ФИО)
                            "___"_______ 20___ г. 
                               МП (при наличии)

                АКТ N__________ от "___"___________ 20__г. 
       определения характеристик отработавшего закрытого источника
                         ионизирующего излучения

     Настоящий  Акт   составлен   в   целях   определения   характеристик
 отработавшего  закрытого  источника   ионизирующего   излучения   (далее
 - источник), передаваемого на захоронение или переработку.

                            1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 1.1. Номер паспорта источника -_________________________________________
 1.2. Тип (обозначение источника) -
     ___________________________________
 1.3. Заводской номер источника -
     ___________________________________
 1.4. Дата изготовления (выпуска) источника -
     ___________________________________
 1.5. Назначенный срок службы, год -_____________________________________
 1.6. Наименование организации-изготовителя - ___________________________
 1.7. Код ОКПО организации-изготовителя - _______________________________
 1.8. Источник загружен в контейнер типа ____________ N _________________

             2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

 2.1. Основные радионуклиды - ___________________________________________
 2.2. Активность источника, (в беккерелях) -
     ____________________________________________________________________
 2.3. Дата измерения активности (число, месяц, год) - ___________________
 2.4. Вид излучения - ___________________________________________________
 2.5. Значение потока частиц - __________________________________________
 2.6. Габаритные размеры источника, (в миллиметрах):
      высота - __________________________________________________________
      диаметр - _____________________________________________________ или
      длина - ____________________________ ширина - _____________________
 2.7. Масса источника, (в граммах) -
     ____________________________________________________________________

         3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ АКТА

 3.1. ___________________________________________________________________
 3.2. ___________________________________________________________________
 3.3. ___________________________________________________________________

      Приложения:
      Протоколы измерений характеристик источника.

 Достоверность сведений подтверждаем:

     Руководитель  структурного  подразделения  по   учету   и   контролю
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации  (должностное
лицо,  ответственное  за  учет  и  контроль   радиоактивных     веществ и
радиоактивных отходов в организации)
 ______________________________________________
    (должность)                  (ФИО)
 "___"___________ 20___ г._____________________
       (дата)                  (подпись)
     Руководитель структурного подразделения  организации,   в    котором
находится источник
 ______________________________________________
    (должность)                  (ФИО)
 "___"___________ 20___ г._____________________"
                               (подпись)
     Работник  структурного  подразделения  организации,   в      котором
находится источник
 ______________________________________________
    (должность)                  (ФИО)
 "___"___________ 20___ г.____________________"
       (подпись)